ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
10.11.2008 г.
N 241

О МЕРАХ ПО УКРЕПЛЕНИЮ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
НАУЧНЫХ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

Во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан от 15 июля 2008 года N ПП-916 “О дополнительных мерах по стимулированию внедрения инновационных проектов и технологий в производство” и в целях дальнейшего оснащения (дооснащения) научным, технологическим и лабораторным оборудованием научных, научно-исследовательских учреждений и организаций Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению, что Академией наук, Министерством сельского и водного хозяйства, Министерством здравоохранения и Министерством высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан была проведена комплексная инвентаризация имеющейся материально-технической базы научных, научно-исследовательских учреждений и организаций.

2. Утвердить Программу оснащения (дооснащения) научным, технологическим и лабораторным оборудованием научных, научно-исследовательских учреждений и организаций Академии наук, Министерства сельского и водного хозяйства, Министерства здравоохранения и Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан на 2009 - 2012 гг. (далее - Программа) согласно приложению.

3. Определить, что в соответствии с пунктом 9 постановления Президента Республики Узбекистан от 15 июля 2008 года N ПП-916 завозимое в рамках Программы в Республику Узбекистан оборудование подлежит освобождению от таможенных платежей (за исключением сборов за таможенное оформление).

4. Академии наук, Министерству сельского и водного хозяйства, Министерству здравоохранения и Министерству высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан: 
образовать, в соответствии с законодательством, тендерные комиссии для приобретения научного, технологического и лабораторного оборудования;
обеспечить своевременное освоение средств, выделенных на приобретение оборудования;
установить действенный контроль за поступлением и эффективным использованием закупаемого оборудования;
ежегодно о ходе исполнения Программы докладывать в Кабинет Министров Республики Узбекистан до 15 января следующего года. 

5. Министерству финансов Республики Узбекистан ежегодно предусматривать средства на приобретение научного, технологического и лабораторного оборудования в соответствии с параметрами Программы.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Азимова и заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Касымова.

Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                 Ш. Мирзияев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
 от 10.11.2008 г. N 241

ПРОГРАММА
оснащения (дооснащения) научным, 
технологическим и лабораторным оборудованием 
научных, научно-исследовательских учреждений 
и организаций Академии наук, Министерства
сельского и водного хозяйства, Министерства
 здравоохранения и Министерства высшего
 и среднего специального образования 
Республики Узбекистан
 на 2009 - 2012 гг.
         
N	Наименование оборудования	Код ТН ВЭД	Научное учреждение - исполнители	Назначение оборудования	Кол-во	Ориенти-
ровочная цена единицы
оборудо-
вания
(долл. США)	Сумма
(долл. США)	
        
2009 год

Академия наук
      	
1	ПЦР (полимер цепная реакция) - амплификатор
	9032102000	Институт химии растительных веществ	Увеличение количества копий ДНК (дезоксинуклеиновая кислота) из клеток микроорганизмов, растений и животных при получении генетически модифицированных организмов.
 	1	30000	30000	
2	Ламинар 	8414808009	Институт химии растительных веществ	Стерильное хранение и обработка образцов растений, микроорганизмов и животных.
 	1	35000	35000	
3	Лабораторные ферментеры 	8419899890	Институт химии растительных веществ	Моделирование биотехнологических процессов в лабораторных условиях на основе использования растительного сырья.
 	1	5000	5000	
4	Центрифуга 	8421192009	Институт химии растительных веществ	Разделение образцов растительного или микробного происхождения по фракциям на основе их веса.
 	1	15000	15000	
5	рН-метр лабораторный 	9027801100	Институт химии растительных веществ	Измерение кислотности (pH) растворов, получаемых из растительного сырья.
 	6	916	5494	
6	Двухлучевой ультрафиолетовый спектрофотометр 	9027300000	Институт химии растительных веществ	Определение концентраций физиологически активных соединений в растворах веществ растительного происхождения.
 	1	9707	9707	
7	Стерео-флуоресцентный микроскоп	9011109000
	Институт химии растительных веществ	Получение увеличенных и объемных изображений микроскопических объектов.
 	1	15000	15000	
8	Ультрафокусирующая приставка и трубки для дифрактометра 	9022190000	Институт химии растительных веществ	Усиление интенсивности рентгеновских лучей при определении структуры веществ растительного происхождения с помощью рентгеновского диффрактометра и трубки для генерации рентгеновских лучей на этом приборе.
 	1	31 440	31440	
9	Сушильный шкаф 	8419399008	Институт общей
и неорганической химии	Обезвоживание растительных и микробных образцов и сушка посуды.
 	4	3300	13200	
10	Центрифуга с ротором 	8421192009	Институт общей и неорганической химии	Разделение смеси веществ органического и неорганического происхождения по фракциям на основе их веса.
 	2	2550	5100	
11	рН-метр-милливольтметр 	9027801100	Институт общей и неорганической химии	Измерение кислотности и ионного потенциала растворов, получаемых из минерального и органического сырья.
 	4	600	2400	
12	 Магнитная мешалка с подогревом	8479820000	Институт общей и неорганической химии	Для растворения и размешивания реагентов на основе минерального и органического сырья.
 	1	1200	1200
	
13	Оптический микроскоп 	9011800000	Институт общей и неорганической химии	Получение увеличенных изображений микроструктуры поверхности минерального и органического сырья.
 	1	14 100	14100	
14	Галогенный анализатор влагосодержания	9025900009	НПЦ “Ботаника”	Для определения общего содержания воды в растительных образцах и влажности растительного субстрата.
 	1	4990	4990	
15	Роторный испаритель	8419899890	НПЦ “Ботаника”	Концентрирование растительных и микробных экстрактов путем испарения растворителей.
 	1	3500	3500	
16	Лабораторный сушильный шкаф	8419399008	НПЦ “Ботаника”	“Мягкая” (постепенная) сушка растительных и микробных образцов.
 	1	1100	1100	
17	Цифровой рефрактометр	9027801700	НПЦ “Ботаника”	Для измерения содержания углеводов, белков и других веществ в различных растительных образцах в полевых условиях.
 	2	595	1190	
18	Лабораторный прибор для рН ионселективных измерений	9027801100	НПЦ “Ботаника”	Измерение кислотности и концентрации ионов в растворах, получаемых из растительного сырья.
 	1	2530	2530	
19	Портативный рН метр-иономер	9027801100	НПЦ “Ботаника”	Измерение кислотности растворов, получаемых из растительного и микробного сырья в полевых условиях.
 	1	1000	1000	
20	Аналитические весы 	9016001000	НПЦ “Ботаника”	Определение веса растительных образцов, реактивов, питательных сред и др.
 	1	4900	4900	
21	Препаративный двумерный электрофорез	9027200000	Институт биоорганической химии	Разделение смеси физиологически активных соединений на основе их электрофоретического потенциала.
 	1	20000	20000	
22	Спектрофотометр видимого и ультрафиолетового диапазонов	9027300000	Институт биоорганической химии	Для проведения качественного и количественного анализа микропримесей в растворах физиологически активных соединений.
 	1	6000	6000	
23	Мини-гомогенизатор	8479820000	Институт биоорганической химии	Сверхтонкая гомогенизация (однородности) тканей растительного и микробного происхождения.
 	1	4000	4000	
24	Ферментер 	9027801700	Институт биоорганической химии	Моделирование биотехнологических процессов в полупромышленных условиях на основе использования природного сырья.
 	1	6000	6000	
25	Аналитические весы 	9016001000	Институт биоорганической химии	Высокоточное определение веса физиологически активных соединений.
 	2	3000	6000	
26	Система сверхчистой очистки воды 	8421210009	Институт биоорганической химии	Получение особо чистой воды, применяемой в генно-инженерных исследованиях.
 	2	7500	15000	
27	Щековая дробилка 	8479820000	Институт геологии и геофизики	Измельчение горных пород при подготовке их к химическим и спектральным анализам.
 	1	7000	7000	
28	Истиратель проб 	8479820000	Институт геологии и геофизики	Истирание проб горных пород, почв при подготовке их к химическим и спектральным анализам.
 	1	7000	7000	
29	Шлифовально-полировальный станок с двумя кругами 	8460190000	Институт геологии и геофизики	Подготовка полированных шлифов для оптических, электронно-микроскопических и электронно-микрозондовых исследований.
 	1	8000	8000	
30	Мини-метеостанция 	9015809300	Институт геологии и геофизики	Метеорологические исследования - измерение температуры и влажности воздуха, количества выпавших осадков, скорости и направления ветра.
 	1	2000	2000	
31	Глобальная Позиционная Система (GPS) приемник	9015809100	Институт геологии и геофизики	Определение координат местности. В геологии этот приемник используется для определения координат наземных объектов при полевых геологических исследованиях (для фиксирования точки опробования геохимических, минералогических и других проб горных пород, почв, вод и растительности)
 	1	1000	1000	
32	Имежер	8471607000	Институт геологии и геофизики	Изучение верхней части земной коры посредством регистрации сейсмических сигналов. Приставка к сейсморазведочной станции. 
 	1	9000	9000	
33	Графопостроитель 	8471607000	Институт геологии и геофизики	Построение графических изображений сейсмической информации. Приставка к сейсморазведочной станции.
 	1	10260	10260	
34	Электрофорез	9027200000	Институт микробиологии	Разделение физиологически активных соединений микробного происхождения на основе их электрофоретического потенциала.
 	3	3000	9000	
35	Бидистиллятор	8419400009	Институт микробиологии	Получение дистиллированной воды, используемой при приготовлении питательных сред для выращивания микроорганизмов.
 	3	2000	6000	
36	Хемоскоп	9011800000	Институт микробиологии	Изучение хроматограм, полученных при гель-электрофорезе физиологически активных соединений микробного происхождения.
 	3	500	1500	
37	Спектрофотометр	9027300000	Институт микробиологии	Определение концентрации физиологически активных соединений в растворах веществ микробного происхождения.
 	1	8000	8000	
38	pH-метр	9027801100	Институт микробиологии	Измерение кислотности в растворах, получаемых из микробного сырья.
 	3	1000	3000	
39	Весы	9016001000	Институт микробиологии	Определение веса микробных образцов, реактивов, питательных сред и др.
 	1	1000	1000	
40	Ультрацентрифуга настольная	8421192009	Институт микробиологии	Разделение образцов микробного происхождения по фракциям на основе их веса.
 	2	8000	16000	
41	Двухлучевой спектрометр ультрафиолетового диапазона	9027300000	Институт химии и физики полимеров	Для качественного и количественного анализа, определения концентрации микропримесей, состава и структуры органических и полимерных соединений.
 	1	14000	14000	
42	Установка для лиофилизации растворов 	8419399008	Институт химии и физики полимеров	Концентрирование и сушка растворов полимеров при вакууме и низких температурах.
 	1	12500	12500	
43	Система очистки воды, (Mill-Q Synthesis system)	8421210009	Институт генетики и экспериментальной биологии	Получение особо чистой деионизованной стерильной воды, используемой в специальных биологических и химических экспериментах.
 	1	10 000	10000	
44	Центрифуга (Эппендорф-5415)	8421192009	Институт генетики и экспериментальной биологии	Для осаждения ДНК, РНК, клеточных масс и других клеточных структур растений.	2	6 000	12000	
45	Лиофильная сушка 	8419399008	Институт биохимии	Высушивание и концентрирование биологических образцов.
 	1	9 000	9000	
46	рН-метр лабораторный 	902780110 0	Институт биохимии	Измерение рН и определение кислотных и щелочных свойств растворов и концентрации ионов.
 	2	1000	2000	
47	Спектрофотометр видимого и ультрафиолетового диапазонов	9027300000
	Институт водных проблем	Для качественного и количественного анализа, определения концентрации микропримесей, состава и структуры соединений в воде.
 	1	7000	7000	
48	Иономер профессионального уровня 	9030333009	Институт водных проблем	Определение химического состава, качественный и количественный анализ почв и растений.
 	1	6531	6531	
49	Атомно-абсорбционный спектрометр 	9027500000	Комплексный институт естественных наук Каракалпакского отделения АН РУз	Определение примесей в металлах, сплавах, полупроводниках, химических реактивах; изучение электродных, окислительно-восстановительных, абсорбционных процессов в химии комплексных соединений; контроль чистоты воды, воздуха, пищевых продуктов и медицинских препаратов на присутствие токсичных элементов.
 	1	5 000	5000	
50	Полевая лаборатория
	9027200000	Институт биоэкологии
Каракалпакского отделения АН РУз
 	Проведение анализов воды, почвы и растений в лабораторных и полевых условиях.
 	1	10 000	10000	
51	Роторный испаритель	8419899890	Комплексный институт естественных наук
Каракалпакского отделения АН РУз
 	Проведение физических и физико-химических исследований, сопряженных с быстрым удалением растворителей из растворов или суспензий органических и неорганических соединений.
 	1	10 000	10000	
52	Система высокой очистки воды	8421210009	Институт физиологии и биофизики	Получение особо чистой воды, применяемой при исследовании биохимических и физиологических процессов в клетке.
 	1	9980
	9980	
53	Дистиллятор стеклянный 	8421210009	Институт физиологии и биофизики
 	Получение дистиллированной воды, применяемой при исследовании биохимических и физиологических процессов в клетке.
 	2	1595	3190	
54	Спектрофлуориметр проточный	9027300000	Институт физиологии и биофизики
 	Изучение оптических свойств растворов физиологически активных веществ.
 	1	5200	5200	
55	ПЦР- амплификатор 	9032102000	Институт иммунологии
 	Увеличение количества копий и исследование качественного и количественного состава ДНК бактерий, вирусов при диагностике заболеваний человека.
 	1	30 000	30000	
56	Вычислительный кластер	8471500000	Институт математики и информационных технологий
 	Выполнение распределенных и параллельных вычислений. Вычислительные кластеры обеспечат разработку новых информационных технологий (Грид-технологий), позволяющих эффективно использовать вычислительные ресурсы и компьютерные сети, связывающие пространственно распределенные объекты реального сектора экономики, в частности, банковской сферы.
 	1	250000	250000	
57	Рабочая станция для вычислительного кластера	8471500000
	Институт математики и информационных технологий	Управление работой вычислительных кластеров. Обеспечит оптимальное управление работой вычислительных кластеров при обработке больших массивов распределенных данных, в том числе экономического характера.
 	1	5000	5000	
58	Автоматизированная установка “Релакс”	9024101000	Институт механики и сейсмостойкости сооружений	Проведение экспериментов по определению реологических (релаксационных) свойств материалов (кож, тканей и других подобных материалов) в полевых и заводских условиях, когда применение персональных компьютеров затруднено или невозможно. Терминал работает в комплексе с установкой “RELAX”.
 	1	50 000	50000	
59	Спектрофлуориметр	9027905000	Институт биоорганической химии
 	Изучение оптических свойств растворов биологически активных веществ природного происхождения.
 	1	13000	13000	
60	Высокоэффективный жидкостной хроматограф с диодноматричным или флюоресцентным детектором
 	9027200000
	Институт биоорганической химии
 	Сверхточное разделение смеси веществ природного происхождения на основе их молекулярной массы.	1	53000	53000	
61	Бинокулярный микроскоп с цифровым фотоаппаратом 	9011209000	Институт биоорганической химии	Для наблюдения микроскопических объектов биоорганического происхождения, оцифровки получаемого изображения, его хранения и анализа с использованием компьютерных программ. 
 	1	8500	8500	
      
    	873512	
      
Министерство сельского и водного хозяйства
        	
62	Дисстиллятор	8419400009	УзНИИ хлопководства с филиалами	Получение высококачественной дистиллированной воды, используемой для приготовления реагентов, различных сред и подготовки лабораторной посуды для исследований.
 	1	8296	8296	
63	Сушильный шкаф	8419399008	УзНИИ хлопководства с филиалами	Высушивание семян хлопка-сырца в воздушной среде в диапазонах температур от 50 до 350 градусов, дезинфекция испытуемых образцов.
 	1	1148	1148	
64	Термостат	9032102000	УзНИИ селекции и семеноводства хлопчатника	Для проведения испытаний в широком диапазоне температур - проращивания семян.
 	1	6150	6150	
65	Косилка	8433201000	УзНИИ селекции и семеноводства хлопчатника	Для скашивания люцерны на опытных делянках института.
 	1	2963	2963	
66	Автоклав 	8419200000	УзНИИ селекции и семеноводства хлопчатника	Стерилизация лабораторной посуды и других принадлежностей. 
 	1	12741	12741	
67	Дистиллятор 	8419400009	УзНИИ селекции и семеноводства хлопчатника	Получение высококачественной дистиллированной воды, используемой для приготовления реагентов, различных сред и подготовки лабораторной посуды для исследований. 
 	1	8296	8296	
68	Ламинарный бокс 	8414808009	УзНИИ селекции и семеноводства хлопчатника	Защита изучаемых образцов от попадания частиц из внешней среды, от вредных воздействий окружающей среды, нейтрализация бактерий и других микроорганизмов.
 	1	7259	7259	
69	Валочный джин 	8437100000	УзНИИ селекции и семеноводства хлопчатника	Отделение семян хлопчатника от волокна в целях проведения дальнейших исследований с семенами.
 	1	7407	7407	
70	Сушильный шкаф	8419399008	УзНИИ селекции и семеноводства хлопчатника	Высушивание семян хлопка-сырца в воздушной среде в диапазонах температур от 50 до 350 градусов, дезинфекция.
 	1	1148	1148	
71	Микроскоп	9011800000	УзНИИ селекции и семеноводства хлопчатника	Проведение исследовательских лабораторных работ на клеточном уровне в световом поле и проходящем свете. 
 	1	1778	1778	
72	Аппаратура для измерения шума и вибрации	9015801900
	УзНИИ механизации и электрификации сельского хозяйства	Проведение диагностических исследований при оценке условий труда и его безопасности при разработке новой сельскохозяйственной техники.
  	1	19481	19481	
73	Переносная информационно-измерительная система 	9015801900
	УзНИИ механизации и электрификации сельского хозяйства	Проведение диагностических исследований новых образцов технических средств с высокой точностью в полевых условиях.
 	1	29222	29222	
74	Жатка-снопообразователь 	8433309000
	УзНИИ механизации и электрификации сельского хозяйства	Для отбора проб зерновых колосовых культур и образования снопов на опытных участках и делянках института.
 	1	7598	7598	
75	Приборы анализа азота и протеина 	9027109000
	УзНИИ животноводства	Проведение зоотехнических анализов по определению содержания азота и протеина в кормах и продуктах животноводства - мясе, молоке.
 	1	46667	46667	
76	Приборы анализа жиров 	9027809700	УзНИИ животноводства	Проведение зоотехнических анализов по определению содержания жиров в продуктах животноводства - молоке.
 	1	43556	43556	
77	Весы аналитические	9016001000	УзНИИ животноводства	Определение массы широкого спектра веществ в лабораторных условиях.
 	1	2074	2074	
78	Комплект приборов и оборудования “СИОН”	9027300000
	УзНИИ животноводства	Для искусственного осеменения сельскохозяйственных животных, в целях улучшения их породных качеств и проведение селекционно-племенных работ. 
 	1	103704	103704	
				        
       			309488	
      
Министерство здравоохранения
       	
79	Прибор для анализа гелей электрофореза “Imaging system” с системой проведения электрофореза и блоком питания
 	9027200000
	Республиканский специализированный центр хирургии	Для разделения и оценки количества фракций белков и ДНК. При помощи данного прибора можно разделить белки крови на множество фракций для изучения свойств каждого белка в раздельности.
 	1	10000	10000	
80	Прибор для анализа гелей электрофореза “Imaging system” с системой проведения электрофореза и блоком питания
 	9027200000
	НИИ гематологии и переливания крови	Для разделения и оценки количества фракций белков и ДНК. При помощи данного прибора можно разделить ДНК на множество фракции для изучения их свойств в раздельности.
 	1	10000	10000	
81	Комплект оборудования для проведения иммуноферментного анализа: микроплатный ридер, вошер
 	8421290009	НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний
 	Иммуноферментный анализатор предназначен для количественного определения, с помощью антител на микропланшетах, веществ в биологических жидкостях, на которые вырабатываются антитела, или антитела к клеткам организма. При инфекционных заболеваниях важно выявлять и количественно определять антитела против различных микробов, что даст определенный толчок для разработки вакцин в перспективе.
  	1	15000	15000	
82	Комплект оборудования для проведения иммуноферментного анализа: микроплатный ридер, вошер
 	8421290009	Республиканский научно-практический медицинский специализированный центр эндокринологии
  	Иммуноферментный анализатор предназначен для количественного определения, с помощью антител на микропланшетах, веществ в биологических жидкостях, на которые вырабатываются антитела, или антитела к клеткам организма. В эндокринологии очень важно определение гормонов и антител на клетки щитовидной железы при их заболеваниях. Данные исследования позволят выявлять на более высоком уровне причины и следствия различных заболеваний (например, иоддефицитные состояния) 
   	1	15000	15000	
83	Комплект оборудования для проведения иммуноферментного анализа: микроплатный ридер, вошер
  	8421290009	Республиканский специализированный центр кардиологии	Для определения веществ с помощью антител на микропланшетах. Иммуноферментный анализатор используется в кардиологии для количественного определения липопротеидов (биологически активные вещества) в крови, которые имеют очень важное значение в развитии сердечно-сосудистых заболеваний (например, при атеросклерозе). Изучение их содержания поможет разработать новые методы лечения.
  	1	15000	15000	
84	Комплект оборудования для проведения иммуноферментного анализа: микроплатный ридер, вошер
  	8421290009	Республиканский специализированный центр хирургии	Для определения веществ с помощью антител на микропланшетах. Иммуноферментный анализатор используется для количественного определения различных интерлейкинов (универсальные предикторы воспаления), которые имеют важное значение в развитии воспалительных реакций при хирургических заболеваниях.
  	1	15000	15000	
85	Стерилизатор паровой 	8419200000	Республиканский специализированный центр хирургии	Стерилизация растворов и высокотехнологичных инструментов, которые могут изменять свои свойства при резких перепадах температуры.
  	1	10000	10000	
86	Стерилизатор паровой 	8419200000	НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний
  	Стерилизация растворов и инструментов, контактирующих с некоторыми особо опасными инфекциями.
  	1	10000	10000	
87	Высокоскоростная рефрижераторная центрифуга
   	8421192009	Республиканский специализированный центр хирургии
  	Разделение быстропортящихся веществ и клеток. Разделение различных клеток и клеточных фракций по их размерам. В отличие от обычных центрифуг здесь при высоких оборотах вращения поддерживается заданная (требуемая) температура для лучшей сохранности клеток. Полученный материал в дальнейшем будет служить основой для проведения других исследований (иммуноферментных, клеточных и др.) при хирургических заболеваниях.
  	1	20000	20000	
88	Высокоскоростная рефрижераторная центрифуга	8421192009	НИИ гематологии и переливания крови	Предназначен для разделения различных клеток и клеточных фракций по их размерам. В отличие от обычных центрифуг здесь при высоких оборотах вращения поддерживается заданная (требуемая) температура для лучшей сохранности клеток. Полученный материал в дальнейшем будет служить основой для проведения других исследований (иммуноферментных, клеточных и др.) при гематологических заболеваниях.
  	1	20000	20000	
89	Высокоскоростная рефрижераторная центрифуга
  	8421192009	Республиканский научно-практический медицинский специализированный центр эндокринологии
  	Предназначен для разделения различных клеток и клеточных фракций по их размерам. В отличие от обычных центрифуг здесь при высоких оборотах вращения поддерживается заданная (требуемая) температура для лучшей сохранности клеток. 
  	1	20000	20000	
90	Комплект приборов для проведения пробоподготовки ДНК: Шейкер-вортекс, микроцентрифуга 14000 об/мин, “Centrifugal Concentration System”, охлаждающе-нагревающий блок, спектрофотометр для определения микропроб ДНК
  	9027300000
	Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи	Комплект приборов предназначен для подготовки биологических образцов и проведения молекулярно-генетических исследований (ПЦР-исследование) путем выделения, очистки и уравнивания концентрации быстропортящихся форм ДНК. Изучение последних имеет очень важное значение для разработки новых методов лечения и определения патогенеза различных неотложных состояний.
   	1	32000	32000	
91	Комплект приборов для проведения пробоподготовки ДНК: Шейкер-вортекс микроцентрифуга 14000 об\мин, “centrifugal Concentration System”, охлаждающе-нагревающий блок, спектрофотометр для определения микропроб ДНК
    	9027300000
	НИИ гематологии и переливания крови	Комплект приборов предназначен для подготовки биологических образцов и проведение молекулярно-генетических исследований (ПЦР-исследование) путем выделения, очистки и уравнивания концентрации быстропортящихся форм ДНК. Выделение последних необходимо для разработки методов прогноза развития некоторых гематологических заболеваний.
   	1	32000	32000	
      
    	224000	
Всего за 2009 год
       	1 407 000	
      
2010 год

Академия наук
        	
92	Автоматизированный комплекс измерения температур, тока и напряжения с программным обеспечением
 	9030320009	Физико-технический институт	Для оптимизации режимов подвода и отвода тепла и разработки эффективных и долговечных термодинамических преобразователей энергии.
 	1	20000	20000	
93	Автоматизированный комплекс измерения быстропеременных давлений с программным обеспечением
 	9026802009	Физико-технический институт	Для оптимизации рабочих полостей и разработки эффективных двигателей Стирлинга (преобразователей солнечной и тепловой энергии в механическую и электрическую энергию).
 	1	20000	20000	
94	Датчик измерения разности давлений 
 	9026202009	Физико-технический институт	Для оптимизации режимов работы и разработки эффективных и долговечных теплообменников с минимальным гидравлическим сопротивлением.
 	1	20000	20000	
95	Волоконно-оптический датчик тока	9030893000	Институт энергетики и автоматики	Измерение больших токов бесконтактным методом с высокой точностью. Метрологическая поверка измерительных систем (счетчики электрической энергии, трансформаторы тока и напряжения) в точках коммерческого учета электроэнергии на подстанциях от 10 до 500 кВ. Широкомасштабное применение прибора в отраслях экономики страны позволит существенно увеличить точность коммерческого учета электроэнергии.
 	1	20000	20000	
96	Комплекс для метрологической калибровки волоконно-оптического тока
 	9030893000	Институт энергетики и автоматики	Для создания передвижного метрологического центра по поверке измерительных систем электрической энергии на местах эксплуатации в точках коммерческого учета электрической энергии.	1	150000	150000	
97	Волоконный фемтосекундный лазер
 	9013200000
	НПО “Академприбор”	Для получения и излучения высших гармоник, что позволяет измерять, оценить и управлять быстропротекающими процессами при разработке новейших технологий в области фотоники. 
 	1	20000	20000	
98	Печь газовая обжиговая 
 	8417808500	Институт материаловедения
 	Для обжига экспериментальных образцов керамики.
 	1	40000	40000	
99	Четырехканальный цифровой осциллограф
 	9030205000	Институт механики и сейсмостойкости сооружений
 	Для одновременного измерения механических величин: скорости, ускорений, сил и напряжений. Будет использован при выполнении разработок в области прочности узлов и деталей машин и зданий. Использование данного осциллографа повышает надежность и прочность деталей машин и зданий.
 	1	20000	20000	
100	Радиометр	9027300000	РТ-70 - Радиообсерватория
 	Для прогноза радиопрозрачности атмосферы на плато Суффа.
 	1	50 000	50000	
101	Рентгеновские трубки
 	9022190000	Институт химии растительных веществ
 	Обеспечение создания рентгеновских лучей в диффрактометре.
 	1	8388	8388	
102	Лиофильная сушка 	8419399008	НПЦ “Ботаника”	Сушка образцов растительных препаратов при низких температурах.
 	1	9600	9600	
103	Станок для продольной распиловки камня
 	8464100000	Институт геологии и геофизики	Резка каменных материалов при изготовлении полированных и прозрачных шлифов для оптических, электронно-микроскопических и электронно-микрозондовых исследований.
 	1	19000	19000	
104	Жидкостной хроматограф “Shimadzu” LC-2010 
 	9027200000	Комплексный институт естественных наук
Каракалпакского отделения АН РУз
  	Для разделения веществ с последующей регистрацией фотометрическим и/или флуориметрическим детекторами.
  	1	20000	20000	
105	Планетарная мельница	8479820000	Институт общей и неорганической химии
 	Измельчение образцов минерального сырья.	1	36000	36000	
106	Времяпролетный масс-спектрометр, совмещенный с жидкостным хроматографом
  	9027200000
	Институт биоорганической химии	Разделение сложной смеси веществ с последующим определением молекулярного веса и строения.	1	440000	440000	
107	Секвенатор Solexia, USA
 	9027300000	Институт генетики и экспериментальной биологии растений
  	Определение ДНК последовательности генов хлопчатника с целью обнаружения новых признаков.
 	1	500000	500000	
        
       	1 392 988	
         
Министерство сельского и водного хозяйство
     	
108	Термостаты 	9032108100
	УзНИИ каракулеводства и экологии пустынь
 	Проведение в широком диапазоне температур иммунологических реакций в исследовательских целях. 
 	1	1481	1481	
109	Автоклав	8419200000
	УзНИИ ветеринарии	Стерилизация лабораторной посуды и других принадлежностей.
 	1	9259	9259	
110	Центрифуга 	8421192009	УзНИИ ветеринарии	Для разделения неоднородных жидких систем в поле центробежных сил при создании новых вакцин и сывороток от болезней сельскохозяйственных животных и птиц. 
 	1	9630	9630	
111	Дистилятор 	8419400009	УзНИИ ветеринарии	Получение высококачественной дистиллированной воды, используемой для приготовления реагентов, различных сред и подготовки лабораторной посуды для исследований. 
 	1	2222	2222	
112	Сущильный шкаф 	8419399008	УзНИИ ветеринарии	Сушка и суховоздушная стерилизация стеклянной и металлической лабораторной посуды в процессе проведения исследований по созданию новых вакцин и сывороток.
 	1	2963	2963	
113	Электронные весы 	9016001000	УзНИИ ветеринарии	Определение массы широкого спектра изучаемых образцов в лабораторных условиях.
 	1	5185	5185	
114	Термостат 	9032102000
	УзНИИ ветеринарии	Проведение испытаний в широком диапазоне температур при создании новых вакцин и сывороток.
 	1	3704	3704	
115	Водяная баня 	8419899890	УзНИИ ветеринарии	Для нагревания образцов в химических стаканах, колбах или выпарительных чашках при проведении лабораторных работ.
 	1	3704	3704	
116	Автоклав 	8419200000	УзНИИ растениеводства с филиалами	Стерилизация лабораторной посуды и других принадлежностей для исследований.
 	1	5426	5426	
117	Термостат 	9032102000
	УзНИИ растениеводства с филиалами	Проведение испытаний в широком диапазоне температур - проращивание семян сельскохозяйственных культур с целью поддержания коллекции генетических ресурсов в живом состоянии.
 	1	6148	6148	
118	Дистиллятор 	8419400009	УзНИИ растениеводства с филиалами	Получение высококачественной дистиллированной воды, используемой для приготовления реагентов, различных сред и подготовки лабораторной посуды для исследований.
 	1	8296	8296	
119	Трактор гусеничный 
А-600	8701309000	УзНИИ растениеводства с филиалами	Проведение агротехнических приемов на опытных полях, занятых коллекционными посадками сельскохозяйственных культур. 
 	1	30000	30000	
120	Трактор колесный 	8701201019	УзНИИ растениеводства с филиалами	Проведение агротехнических мероприятий (вспашка, боронование, транспортировка удобрений, продукции) на опытных полях, занятых коллекционными посадками сельскохозяйственных культур.
 	1	29630	29630	
121	Камера пылезащитная с подачей чистого воздуха в рабочем боксе 
 	8414808009
	УзНИИ садоводства, виноградарства и виноделия с филиалами	Проведение экологически чистых лабораторных испытаний при создании новых сортов плодов и винограда.
 	1	4444	4444	
122	Рефрактометр 	9027801700	УзНИИ садоводства, виноградарства и виноделия с филиалами
 	Определение доли растворимых сухих веществ, в том числе сахарозы в продуктах переработки плодов и винограда. 
 	1	1111	1111	
123	Элементный анализатор 	9027300000	УзНИИ овоще-бахчевых культур и картофеля
 	Определение содержания общего азота в новых сортах овоще-бахчевых культур и картофеля.
 	1	56052	56052	
124	Дистиллятор 	8419400009	УзНИИ овоще-бахчевых культур и картофеля
 	Получение высококачественной дистиллированной воды, используемой для приготовления реагентов, различных сред и подготовки лабораторной посуды для исследований.
  	1	31800	31800	
125	Цифровой рефрактометр 	9027801700
	УзНИИ овоще-бахчевых культур и картофеля
 	Определение растворимых сухих веществ в плодах овощных, бахчевых культур.
  	1	23111	23111	
126	Весы электронные	9016001000	УзНИИ овоще-бахчевых культур и картофеля
   	Определение массы широкого спектра изучаемых образцов в лабораторных условиях.
 	1	8087	8087	
127	Двухканальный (S80), одноканальный (S50) ионномер профессионального уровня
   	9030333009
	УзНИИ овоще-бахчевых культур и картофеля	Определение химического состава почв и растений, активности, окислительно-восстановительного потенциала и концентрации ионов.
  	1	6531	6531	
128	Трактор колесный МТЗ-82.1	8701903100	УзНИИ овоще-бахчевых культур и картофеля
  	Проведение агротехнических мероприятий на опытных полях, предназначенных для возделывания овоще-бахчевых культур и картофеля.
  	1	25926	25926	
129	Мини-трактор “Kubota”	8701909000	УзНИИ овоще-бахчевых культур и картофеля
  	Проведение агротехнических мероприятий по обработке почвы на мелких научных делянках.
  	1	7407	7407	
      
  	282117	
      
Министерство высшего и среднего специального образования
      	
130	Насос турбомолекулярный 	8414102500	НИИ прикладной физики при Национальном университете Узбекистана
 	Создание высокого вакуума в электростатическом ускорителе - “СОКОЛ”, уникальном объекте - базовой установке института используемого при элементном и структурном анализе состава веществ.
 	1	70300	70300	
131	Спектрофотометр 	9027300000
	НИИ прикладной физики при Национальном университете Узбекистана
 	Измерение оптических спектров поглощения и пропускания жидких и твердых образцов в диапазоне длины волн 190 - 1100 нм. в “Центре нанотехнологии” университета. 
 	1	13500	13500	
132	Видеокамера 
	8525809109	НИИ прикладной физики при Национальном университете Узбекистана
 	Фиксация процесса сварки пьезопреобразователя со звукопроводом, для наблюдения и контроля за облучением образцов на ионных пучках ускорителя “СОКОЛ”.
  	1	5000	5000	
         
      	88 800	
      
Министерство здравоохранения
    	
133	Ламинарный шкаф 	8414808009	НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний
  	Стерильное рабочее место.
Обеспечение стерильности воздуха над рабочим местом для предотвращения заражения человека при работе с особо-опасными инфекциями. 
  	1	12000	12000	
134	Ламинарный шкаф 	8414808009	Республиканский патолого-анатомический центр
  	Стерильное рабочее место.
Обеспечение стерильности воздуха над рабочим местом при работе с клеточными культурами для предотвращения их заражения.
  	1	12000	12000	
135	Комплект оборудования для проведения ПЦР исследования: PCR камера, ПЦР амплификатор
  	8414808009
9032102000	Республиканский научно-практический медицинский специализированный центр эндокринологии	Генетическое исследование ДНК полимеразной цепной реакцией. Размножение (увеличение количества) одной определенной копии фрагмента ДНК в стерильных условиях с последующим их качественным определением. В эндокринологии важно определить вид мутаций генов клеток, которые могут быть причиной развития гормональных нарушений.
  	1	12000	12000	
136	Комплект оборудования для проведения ПЦР исследования: PCR камера, ПЦР амплификатор
  	9032102000	НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний	Генетическое исследование ДНК полимеразной цепной реакцией. Размножение (увеличение количества) одной определенной копии фрагмента ДНК в стерильных условиях с последующим их качественным определением. При инфекционных заболеваниях с помощью данного оборудования уточняется генетический вид и подвид возбудителя.
  	1	12000	12000	
137	Комплект оборудования для проведения ПЦР исследования: PCR камера, ПЦР амплификатор
  	9032102000	Республиканский патолого-анатомический центр	Генетическое исследование ДНК полимеразной цепной реакцией. Размножение (увеличение количества) одной определенной копии фрагмента ДНК в стерильных условиях с последующим их качественным определением. Выявление генетических изменений необходимо для более точного определения причин смерти и идентификации образцов.
  	1	12000	12000	
138	Комплект оборудования для проведения ПЦР исследования: PCR камера, ПЦР амплификатор
  	9032102000	Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи	Генетическое исследование ДНК полимеразной цепной реакцией. Размножение (увеличение количества) одной определенной копии фрагмента ДНК в стерильных условиях с последующим их качественным определением. Выявление генетических изменений при ургентных (экстренных) состояниях дает возможность более детально определить причины их возникновения и коррекции.
  	1	12000	12000	
139	Комплект оборудования для проведения ПЦР исследования:
PCR камера, ПЦР амплификатор 	9032102000	Республиканский специализированный центр хирургии	Генетическое исследование ДНК полимеразной цепной реакцией. Размножение (увеличение количества) одной определенной копии фрагмента ДНК в стерильных условиях с последующим их качественным определением. При хирургических заболеваниях выявление мутаций генов позволит разработать методы прогнозирования течения послеоперационного периода.
  	1	12000	12000	
140	Комплект оборудования для проведения ПЦР исследования: PCR камера, ПЦР амплификатор
  	9032102000	Республиканский научно-практический медицинский специализированный центр терапии	Генетическое исследование ДНК полимеразной цепной реакцией. Размножение (увеличение количества) одной определенной копии фрагмента ДНК в стерильных условиях с последующим их качественным определением. При терапевтических заболеваниях выявление мутаций генов позволит исследовать причины их возникновения и разработать дифференцированные (в зависимости от вида мутаций) методы лечения.
   	1	12000	12000	
141	Система для получения сверхчистой воды 
 	8419400009	НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний	Система предназначена для очень высокой степени очистки воды, которая необходима для приготовления сред с целью культивирования трудно выделяемых микробов. 
  	1	6000	6000	
142	Система для получения сверхчистой воды 	8419400009	Республиканский научно-практический медицинский специализированный центр эндокринологии
  	Система предназначена для очень высокой степени очистки воды, которая необходима для приготовления сред с целью культивирования гормональных клеток. 
  	1	6000	6000	
143	Система для получения сверхчистой воды 
  	8419400009	НИИ гематологии и переливания крови	 Система предназначена для очень высокой степени очистки воды, которая необходима для приготовления сред с целью культивирования кроветворных клеток.
  	1	6000	6000	
144	Низкотемпературный морозильник -400°С  -860°С
  	841840
	НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний
  	Длительное хранение живых замороженных клеток и быстроизменяющихся микробов.
 	1	15000	15000	
145	Низкотемпературный морозильник -400°С  -860°С	841840
	Республиканский научно-практический медицинский специализированный центр эндокринологии
 	Длительное хранение живых замороженных культивируемых гормон-продуцирующих клеток. 
 	1	15000	15000	
146	Низкотемпературный морозильник -400С -860С
  	841840
	НИИ гематологии и переливания крови	Длительное хранение живых замороженных культивируемых кроветворных клеток. 
 	1	15000	15000
	
147	Низкотемпературный морозильник -400°С -860°С
  	841840	НИИ вирусологии	Длительное хранение живых замороженных культивируемых клеток, содержащих вирусы. 
  	1	15000	15000	
148	Бинокулярный микроскоп с цифровым фотоаппаратом
   	9011209000	Республиканский научно-практический медицинский специализированный центр фтизиатрии и пульмонологии
 	Компьютеризированная микроскопия. Проведение оцифровки получаемого изображения, его хранение и анализ с использованием компьютерных программ. 
  	1	5000	5000	
149	Бинокулярный микроскоп с цифровым фотоаппаратом 
  	9011209000	НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний
  	Компьютеризированная микроскопия. Проведение оцифровки получаемого изображения, его хранение и анализ с использованием компьютерных программ. 
  	1	5000	5000
	
150	Бинокулярный микроскоп с цифровым фотоаппаратом 	9011209000	Республиканский научно-практический медицинский специализированный центр педиатрии
  	Компьютеризированная микроскопия. Проведение оцифровки получаемого изображения, его хранение и анализ с использованием компьютерных программ. 
   	1	5000	5000	
151	Бинокулярный микроскоп с цифровым фотоаппаратом
   	9011209000	Республиканский онкологический научный центр	Компьютеризированная микроскопия. Проведение оцифровки получаемого изображения, его хранение и анализ с использованием компьютерных программ. 
 	1	5000	5000	
152	Бинокулярный микроскоп с цифровым фотоаппаратом
  	9011209000	Ташкентский педиатрический медицинский институт	Компьютеризированная микроскопия. Проведение оцифровки получаемого изображения, его хранение и анализ с использованием компьютерных программ. 
 	1	5000	5000	
153	Бинокулярный микроскоп с цифровым фотоаппаратом 	9011209000	Ташкентский институт усовершенствования врачей	Компьютеризированная микроскопия. Проведение оцифровки получаемого изображения, его хранение и анализ с использованием компьютерных программ. 
 	1	5000	5000	
154	Бинокулярный микроскоп с цифровым фотоаппаратом
  	9011209000	Ташкентская медицинская академия	Компьютеризированная микроскопия. Проведение оцифровки получаемого изображения, его хранение и анализ с использованием компьютерных программ. 
 	1	5000	5000	
155	Газовый хроматограф 	9027200000
	НИИ санитарии, гигиены и профзаболеваний
  	Разделение и определение количества летучих веществ (пары эфиров, ацетоны и др.), загрязняющих окружающую среду.
   	1	30000	30000	
156	Газовый хроматограф 
  	9027200000
	Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи
 	Разделение и определение количества токсичных летучих веществ (пары эфиров, ацетоны и др.), выявляемых в организме при отравлениях.
 	1	30000	30000	
       
     	269000	
Всего за 2010 год
 	2 032 905	
       
2011 год

Академия наук
  	
157	Профессиональный тепловизор 	9031499000	Институт энергетики и автоматики	Для бесконтактной инфракрасной диагностики эффективности работы оборудования промышленных предприятий. Применение профессионального тепловизора при проведении энергетического аудита на промышленных предприятиях республики позволит произвести диагностику работающего оборудования, определить степень его работоспособности, выявить детали, которые необходимо заменить для обеспечения эффективной работы, снизить потери энергоносителей, существенно увеличить энергоэффективность работы оборудования. 
 	1	110000	110000	
158	Установка для выращивания кристаллов	8486100009	Физико-технический институт	Выращивание монокристаллов методом Чохральского. Установка будет использована для разработки технологии кремния для солнечных преобразователей.
 	1	300000	300000	
159	Спектрометр и комплектующие	9027300000
	Астрономический институт	Для отождествления вредных примесей в атмосфере в крупных, густонаселенных городах Узбекистана. Устанавливается на современный портативный телескоп, что дает мобильность и возможность быстрого развертывания.
  	1	20000	20000	
160	Оптическая ПЗС-камера 	9005800000
	Астрономический институт	Для мониторинга искусственных спутников земли (ИСЗ) и астероидной опасности. Предположительное место установки - метровый телескоп на Майданаке. Высокая чувствительность и низкий шум, а также большая разрешающая способность камеры позволит раннее обнаружение астероидов, пересекающих орбиту Земли.
 	1	45000	45000	
161	Оптический телескоп 
	9005800000
	Астрономический институт	Для непрерывного мониторинга состояния загрязнения атмосферы вредными промышленными поллюциями. Оптимальный телескоп для дальнейшей роботизации и удаленного управления путем создания программного обеспечения и электронно-механической модернизации.
 	1	15000	15000	
162	Многоканальный высокочастотный осциллограф 	903020	НПО “Академприбор”	Для одновременного измерения и контроля комплекса параметров импульсов в процессе взаимодействия лазерного излучения с веществом. Применяется при разработке технологий с использованием лазеров.
 	1	20000	20000	
163	Твердотельный лазер на гранате	9013200000
	НПО “Академприбор”	Для изучения процессов взаимодействия лазерного излучения с веществом и образования наноструктур.
 	1	20000	20000	
164	Фемтосекундный лазер 	9013200000	НПО “Академприбор”	Для изучения быстропротекающих и релаксационных процессов образования кластеров при воздействии лазерного излучения.
 	1	60000	60000	
165	Лазерный анализатор распределения наночастиц	9027500000
	Институт материаловедения	Для изучения и измерения распределения наночастиц по размерам. Будет использован для разработки технологий получения ультрадисперсных массивов наноразмерных частиц.
 	1	150000	150000	
166	Атомно-адсорбционный спектрометр	9027300000
	Физико-технический институт	Для разработки сверхчувствительных методов анализа примесных элементов и дефектности кварцитов и металлургического кремния с целью понижения стоимости плавки литого мультикристаллического кремния для солнечных элементов.
 	1	90000	90000	
167	Хромотомасс-спектрометр	9027300000	Институт электроники	Для определения и исследования веществ и соединений для входящего контроля сырья, вспомогательных материалов при разработке технологий поликристаллического кремния.
 	1	130000	130000	
168	Сканирующий зондовый микроскоп	9012101000
	Институт электроники	Для исследования и изучения поверхностных структур и тонких   мелкозернистых  полупроводниковых  пленок с максимально возможным атомарным разрешением (т.е. с разрешением в один атом исследуемой структуры) до многочисленных работ в области биологии, биофизики, генетики и медицины. Зондовый микроскоп также будет использован для изучения поведения ультратонких частиц катализаторов в реакциях синтеза этоксисиланов в производстве поликристаллического кремния.
 	1	130000	130000	
169	Непрерывный СО2 -лазер	9013200000	Институт материаловедения	Для бесконтактного высокотемпературного нагрева материалов при разработке технологий получения функциональной керамики.
 	1	100000	100000	
170	Осциллограф TDS 3032B	903020	НПО “Академприбор”	Для измерения временных характеристик пико- и фемтосекундных импульсов.
 	1	25000	25000	
171	Компьютерная установка “Relax M”	9024801009	Институт механики и сейсмостойкости сооружений	Проведение экспериментов по определению реологических (релаксационных) свойств материалов (кож, тканей и других подобных материалов) в полевых и заводских условиях, когда применение персональных компьютеров затруднено или невозможно. Терминал работает в комплексе с установкой “RELAX”.
 		5000	5000	
172	Измерительная система MIC-300M	9024801009	Институт механики и сейсмостойкости сооружений	Измерение параметров динамических процессов. Анализатор обеспечивает: измерение и обработка параметров динамических процессов; динамическое тензометрирование; регистрация, отношение, воспроизведение, передача в ЛВС измерительной информации; экспресс-анализ в темпе эксперимента и послеэкспериментальный анализ измерительной информации. 
 		10000	10000	
173	Иммунологическая лаборатория	9027801700	Институт биоорганической химии	Для поиска физиологически активных веществ в сырье природного происхождения.
 	1	250000	250000	
174	Чип-интерфейс ВЭЖХ для применения с времяпролетным масс-спектрометром
  	9027801700
	Институт биоорганической химии
	Для повышения чувствительности масс-спектрометра.
 	1	100000	100000	
175	Вакуумный насос	841410	Институт биоорганической химии
 	Создание высокого разрежения при проведении химических синтезов.
 	1	4500	4500	
176	Автоматические пипетки	7017900000	Институт биоорганической химии
 	Для отбора и дозирования микроколичеств жидкости.
 	10	310	3100	
177	Ультразвуковая баня	8516797000	Институт биоорганической химии
 	Для измельчения сырья в водной среде.
 	1	2000	2000	
178	рН-метр с принадлежностями	9027801100	Институт биоорганической химии
 	Для определения кислотности органических и неорганических растворов с высокой точностью.
 	3	700	2100	
179	Плетельные машины 	8447900009	Институт биоорганической химии
 	Для получения плетенной нити хирургического назначения.
 	2	1280	2560	
180	Ферментер (биореактор) лабораторный	8419899890	Институт микробиологии
 	Моделирование биотехнологических процессов в лабораторных условиях на основе использования микроорганизмов.
 	2	25000	50000	
181	Автоклав	8419200000	Институт микробиологии	Стерилизация питательных сред и посуды для выращивания микроорганизмов.
 	2	15000	30000	
182	Термостат	9032102000	Институт микробиологии	Для выращивания микроорганизмов при постоянной температуре в регулированной среде.
 	10	2500	25000	
183	Ферментер полупромышленный	8419899890	Институт микробиологии	Моделирование биотехнологических процессов в полупромышленных условиях на основе использования микроорганизмов.
 	1	100000	100000	
184	Атомно-силовой микроскоп	9012109000
	Институт химии и физики полимеров	Для изучения поверхностных и объемных свойств наноструктурированных материалов.
 	1	200000	200000	
185	Литьевая машина	8419399002	Институт химии и физики полимеров	Создание материалов с наноструктурной морфологией с высокими эксплуатационными характеристиками. 
 	1	40380	40380	
186	Пилотный реактор 	8419899890	Институт химии и физики полимеров	Для синтеза полимерных материалов на опытно-технологических лабораториях под давлением 0,001-1,4 бар при температуре -50 +200°С.
 	1	65000	65000	
187	Секвинатор белковый-газофазный полный комплект с расходными материалами
 	9027300000	Институт биоорганической химии	Для определения последовательности белков и пептидов растений и других биологических образцов.	1	95360	95360	
	2 200 000	
         
Министерство сельского и водного хозяйство
     	
188	Печь хлебопекарная с расстоечным шкафом 
 	8514101000
	Андижанский НИИ зерна и зернобобовых культур на орошаемых землях с филиалами
 	Для выпечки хлеба, в целях определения в лабораторных условиях хлебопекарных качеств новых селекционных сортов зерновых культур.
 	1	36560	36560	
189	Электронные весы 	9016001000
	Андижанский НИИ зерна и зернобобовых культур на орошаемых землях с филиалами
  	Определение массы широкого спектра изучаемых образцов в лабораторных условиях.	1	7000	7000	
190	Акводистиллятор 	8419400009	Андижанский НИИ зерна и зернобобовых культур на орошаемых землях с филиалами
 	Получение высококачественной дистиллированной воды, используемой для приготовления реагентов, различных сред и подготовки лабораторной посуды для исследований.
 	1	12200	12200	
191	Лабораторная мельница 	8479820000	Галляаральский филиал Андижанского НИИ зерна и зернобобовых культур на орошаемых землях
 	Для измельчения сухих, твердых и хрупких веществ, в частности измельчение зерен злаковых культур.
 	1	5815	5815	
192	Аспирационная селекционная зерноочистительная машина	8437100000	Галляаральский филиал Андижанского НИИ зерна и зернобобовых культур на орошаемых землях
 	Для очистки семян зерновых колосовых культур от различных механических примесей в процессе селекционной работы.	1	9850	9850	
193	Электронный счетчик семян 	9029100009
	Галляаральский филиал Андижанского НИИ зерна и зернобобовых культур на орошаемых землях
 	Определение количества семян зерновых колосовых культур в пробах.	1	5020	5020	
194	Автоклав 	8419200000	Узбекская опытная станция масличных и лубяных культур
 	Стерилизация лабораторной посуды и других принадлежностей.
 	1	5426	5426	
195	Термостат 	9032102000
	Узбекская опытная станция масличных и лубяных культур
 	Проведение испытаний в широком диапазоне температур - проращивание семян.
 	1	2590	2590	
196	Весы лабораторные	9016001000
	Узбекская опытная станция масличных и лубяных культур
 	Определение массы широкого спектра изучаемых образцов (для взвешивания семян) в лабораторных условиях.
 	1	1200	1200	
197	Микроскоп 	9011800000
	Узбекская опытная станция масличных и лубяных культур
 	Для проведения исследовательских лабораторных работ на клеточном уровне в световом поле и проходящем свете. 
 	1	5845	5845	
198	Термостат 	9032102000	Узбекская станция по кукурузоводству
 	Проведение испытаний в широком диапазоне температур - проращивание семян кукурузы.
 	1	4802	4802	
199	Рефрактометр портативный	9027809700
	Узбекская станция по кукурузоводству
 	Для лабораторных исследований зерна по определению доли растворимых веществ, химического анализа состава зерна.
 	1	1111	1111	
200	Весы лабораторные	9016001000	Узбекская станция по кукурузоводству	Для определения массы широкого спектра изучаемых образцов (для взвешивания семян) в лабораторных условиях.
 	1	978	978	
201	Семяочистительная установка 	8437100000	Узбекская станция по кукурузоводству
 	Для очистки семян кукурузы от различных механических примесей, с целью проведения дальнейших селекционных работ.
 	1	11000	11000	
202	Электронные весы 	9016001000	Узбекский научный центр по птицеводству
 	Определение массы широкого спектра изучаемых образцов - кормов, биологических добавок, яиц в лабораторных условиях.
 	1	978	978	
203	Инкубатор лабораторный на 3000 яичных мест
 	8436210000	Узбекский научный центр по птицеводству	Для изучения и наблюдения за эмбриональным развитием яиц в лабораторных условиях в процессе племенной селекционной работы при выведении новых линий и кроссов кур.
 	1	3993	3993

204	Термостат с регулируемой температурой 	9032102000
	УзНИИ шелководства	Для проведения испытаний в широком диапазоне температур - обработки грены тутового шелкопряда.
 	1	1000	1000	
205	Термостат 	9032102000	УзНИИ защиты растений	Проведение испытаний роста и развития различных сельскохозяйственных вредителей в широком диапазоне температур. 
 	1	4800	4800
	
206	Рециркуляционная установка замкнутого водоснабжения по интенсивному выращиванию ценных пород рыб
 	8413
	Узбекский центр по развитию рыбоводства	Для интенсивного выращивания ценных пород рыб, содержание которых возможно в условиях, обеспечиваемых именно такой установкой. 
 	1	20000	20000	
207	Гусеничные трактора Т-4а 	8701309000	Опытные участки научных учреждений УзНПЦСХ
 	Для проведения агротехнических мероприятий на опытных полях, предназначенных для возделывания сельскохозяйственных культур.
   	4	22222	88888	
      
     	229 056	
       
Министерство высшего и среднего специального образования
      	
208	HPGe-детектор тип GX2520 	9022290000	НИИ прикладной физики при Национальном университете Узбекистана
 	Для регистрации ядерных излучений, генерируемых на ионных пучках ускорителя “СОКОЛ”.
 	1	50000	50000	
209	Многоканальный анализатор МУЛТИПОРТ	9022290000	НИИ прикладной физики при Национальном университете Узбекистана
 	Для накопления и анализа спектрометричесой информации из детекторов ядерного излучения. 
 	1	50000	50000	
210	Объемные меры активности ОМАСН	9022290000	НИИ прикладной физики при Национальном университете Узбекистана
 	Для калибровки по абсолютной эффективности и энергии детекторов ядерных излучений.
 	1	5500	5500	
211	Гелиевый криостат	7613000000	НИИ прикладной физики при Национальном университете Узбекистана
 	Для проведения исследований при температуре жидкого гелия при облучении образцов на ионных пучках ускорителя “СОКОЛ”. 
 	1	8000	8000	
      
     	113 500	
      
Министерство здравоохранения
     	
212	Люминометр	9027500000	Республиканский научно-практический медицинский специализированный центр терапии
 	Для быстрого определения быстропортящихся перекисей липидов в организме, которые являются одним из основных факторов прогрессирования хронических заболеваний.
 	1	20000	20000	
213	Комплект приборов для низкотемпературного хранения и инкубации клеток: 
CO2 инкубатор водяной,
программный замораживатель, дьюар для хранения образцов в жидком азоте c автоконтролем
 	9617001900	НИИ гематологии и переливания крови	Для хранения в жидком азоте (очень низкой температуре -196°С) специфических образцов клеток крови, а также инкубация клеток в СО2 атмосфере.
 	1	28000	28000	
214	Комплект приборов для низкотемпературного хранения и инкубации клеток: 
CO2 инкубатор водяной,
программный замораживатель, дьюар для хранения образцов в жидком азоте c автоконтролем
 	9617001900	Республиканский научно-практический медицинский специализированный центр эндокринологии	Для хранения в жидком азоте (очень низкой температуре -196°С) образцов гормон продуцирующих культивируемых клеток, а также для их инкубации в СО2 атмосфере.	1	28000	28000	
215	Комплект приборов для низкотемпературного хранения и инкубации клеток: 
CO2 инкубатор водяной,
программный замораживатель, дьюар для хранения образцов в жидком азоте c автоконтролем
 	9617001900	Республиканский патолого-анатомический центр	Для хранения в жидком азоте (очень низкой температуре -196°С) образцов тканей умерших людей, с последующим проведением научных исследований связанных с инкубацией клеток в СО2 атмосфере для определения причин смерти.
 	1	28000	28000	
216	Станция автоматической цитоокраски на предметных стеклах
 	9027901000	НИИ гематологии и переливания крови	Для автоматизированной безопасной и высококачественной окраски мазков крови для микроскопических исследований, поскольку от качества окраски зависят результаты исследований.
 	1	22000	22000
	
217	Спектрофотометр (190…1100 нм)
 	9027300000	НИИ Санитарии, гигиены и профзаболеваний	Фотометрия химических веществ в минимальном количестве с целью исследования факторов загрязнения экологической среды.
 	1	7000	7000
	
218	Спектрофотометр УФ/Вид (190…1100 нм)
 	9027300000	Республиканский Специализированный центр хирургии	Фотометрия химических веществ, в минимальном количестве содержащихся в организме человека. Важно для быстрого исследования определенных веществ в биоптатах тканей, полученных во время операции. 
 	1	7000	7000	
219	Инвертированный микроскоп с моторизованными столиком и шприцевым насосом и моторизованным микроманипулятором
 	9011800000
	Республиканский Специализированный центр хирургии	Микроскопия клеток. Данный комплект приборов необходим для получения изображения и воздействия (передвижения, удаления каких-либо элементов и введения веществ внутрь клетки) на живых культивируемых клетках, изучение реакции живых клеток на шовный материал и оперативное воздействие.
 	1	60000	60000	
220	Инвертированный микроскоп с моторизованными столиком и шприцевым насосом и моторизованным микромани-
пулятором
 	9011800000
	НИИ гематологии и переливания крови	Микроскопия клеток. Данный комплект приборов необходим для получения изображения и манипуляций (передвижения, удаления каких-либо элементов и введения веществ внутрь клетки) на живых культивируемых кроветворных и стволовых клеток. Проведение научных исследований с целью изучения возможности культивирования, хранения и применения таких клеток при лечении гематологических заболеваний.
 	1	60000	60000	
221	Анализатор свободно-радикальный с потенциометром, набором датчиков и системой обработки результатов	9018191000
	НИИ гематологии и переливания крови	Данный комплект приборов используется для определения количества быстроокисляющихся (коротко живущих) веществ прямо внутри организма или в культивируемых клетках. Необходим для разработки способов культивирования кроветворных клеток перед их трансплантацией больным и определения их жизнедеятельности в организме после трансплантации.
 	1	50000	50000	
222	Бидистиллятор	8419400009	Республиканский патолого-анатомический центр	Для более высокой степени очистки воды, необходимой для проведения различных научных исследований (для получения инъекционных растворов).	1	7000	7000
	
223	Бидистиллятор	8419400009	Республиканский научно-практический медицинский специализированный центр эндокринологии
 	Для более высокой степени очистки воды, необходимой для проведения различных научных исследований (для получения инъекционных растворов).	1	7000	7000	
224	Бидистиллятор	8419400009	Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи
 	Для более высокой степени очистки воды, необходимой для проведения различных научных исследований (для получения инъекционных растворов).
 	1	7000	7000	
225	Бидистиллятор	8419400009	Республиканский специализированный центр кардиологии
 	Для более высокой степени очистки воды, необходимой для проведения различных научных исследований (для получения инъекционных растворов).
 	1	7000	7000	
226	Аппарат для заточки ножей “Knife Maker”	9027908000	Республиканский Специализированный центр хирургии
 	Для высокоточной подготовки ножа микротома, используемого при разрезании образцов биопсийных, получаемых во время операции тканей для микроскопических исследований. 
 	1	24000	24000	
227	Микротом	9027901000	Республиканский Специализированный центр хирургии	Для разрезания образцов биопсийных, получаемых во время операции тканей (задает размеры разрезания) при микроскопических исследованиях. 
 	1	11000	11000	
228	Гистопроцессор	9027901000	Республиканский Специализированный центр хирургии	Для автоматической подготовки биопсийных, получаемых во время операции тканей (заливка образцов парафином) для микроскопических исследований, что приводит к резкому повышению точности и снижению расхода дорогостоящих реактивов. 
 	1	32000	32000	
229	 TEM Ultrastainer	9012109000	Республиканский Специализированный центр хирургии	Для автоматической окраски образцов биопсийных, получаемых во время операции тканей с целью выявления различных внутриклеточных веществ при микроскопических исследованиях. 
 	1	7000	7000	
      
    	412000	
Всего за 2011 год
       	2 954 556	
    
2012 год

Академия наук
       	
230	Альфа-спектрометр
 с принадлеж-
ностями
 	9022290000	Институт ядерной физики	Для альфа-анализа - измерения энергии альфа-частиц, испускаемых радиоактивными ядрами.
 	1	50 000	50000	
231	Масс-спектрометр 
с индуктивно-
связанной плазмой 
 	9027801700
	Институт ядерной физики	Для идентификации различных, в том числе и ядерных материалов, определения степени обогащения урана, изотопного состава ряда других элементов (в частности осмия-187), степени чистоты металлов и их соответствия с сертификатом, определения ряда элементов, трудных для анализа традиционными ядерно-физическими методами (Pb, Bi, Hg, Ta), металлов двойного назначения (B, Be, Th), проведения работ по геохронологической датировке и т. п., а также для определения элементного состава особо-чистых материалов, в т. ч. в производстве поликристаллического кремния.
  	1	230000	230000	
232	Испытательный универсальный стенд для гидроприводов
 	9024109900	Институт механики и сейсмостойкости сооружений	Для изучения и испытания гидроприводов, проверки эксплуатационных и технологических показателей агрегатов гидросистем.
 	1	40000	40000	
233	Мобильный измерительный комплекс для изучения механических свойств машин
 	9024190000	Институт механики и сейсмостойкости сооружений	Для изучения и измерения механических свойств машин в полевых условиях для диагностики и испытания деталей и узлов машин и механизмов.
 	1	90000	90000	
234	Электронный сканирующий микроскоп 	9012109000	Физико-технический институт	Для детального исследования поверхности твердых тел отраженными электронами. Позволяет исследовать относительно большие площади за счет сканирования электронного пучка.
 	1	250000	250000	
235	Ионный аргоновый лазер
 	9013200000	Отдел теплофизики	Для исследования оптических свойств наноструктурированных твердых и жидких систем.
 	1	40000	40000	
236	Высокоскоростной многоканальный пирометр
 	9025192000	Институт материаловедения	Для бесконтактного измерения высоких температур, создаваемых воздействием лазерного излучения или в большой солнечной печи.
 	1	60000	60000	
237	Измерительная линия СВЧ диапазона 	9031809800	Радиообсерватория РТ-70	Для калибровки СВЧ приборов (радиометров, приемо-передающих устройств и эталонов частоты) в диапазоне  1-8 мм.
 	1	60000	60000	
238	Оптическая скамья с анализатором	9027905000	Астрономический институт	Для юстировки (регулирование точности установления прибора перед началом измерений) оптических систем, используемых для астрономических исследований.
 	1	15000	15000	
239	Метрологическая станция 	9015801100
	Радиообсерватория РТ-70	Для автоматизированного сбора, передачи и обработки метеорологических данных атмосферы (температуры, влажности, скорости и направлении ветра, размеров осадки и т. д.) на плато Суффа.
 	1	40000	40000	
240	Спектрометр Рамана	9027300000	Институт электроники	Для определения степени чистоты и контроля качества продуктов реакции, образующихся при получении триэтоксисилана и моносилана для производства высокочистого поликристаллического кремния. Позволяет наблюдать за процессами протекания химических реакций в реальном режиме для оптимизации технологии синтеза триэтоксисилана прямым взаимодействием этилового спирта и технического кремния в производстве поликристаллического кремния.
   	1	300000	300000	
241	Ламинар	8414808009	Институт микробиологии
 	Для работы с микроорганизмами в стерильных условиях.	5	35000	175000	
242	Лазерный тахеометр (теодолит)	9015201000	Институт истории, археологии и этнографии Каракалпакского отделения АН РУз
 	Для проведения инструментальной топографической съемки и архитектурных обмеров археологических памятников.
 	1	7000	7000	
243	Сушильный шкаф	8419399001	Институт биоэкологии
Каракалпакского отделения АН РУз
 	Для стерилизации лабораторной посуды и микробиологических работ.	1	5000	5000	
244	Электрофотокалориметр	9027300000	Комплексный институт естественных наук
Каракалпакского отделения АН РУз
 	Для определения химических веществ в почве и растениях.
 	1	2000	2000	
245	GPS- приемник	9015809100	Институт истории, археологии и этнографии Каракалпакского отделения АН РУз
  	Для определения координат археологических, исторических памятников путем считывания данных с околоземных спутников глобальной системы определения координат (GPS).
  	1	1000	1000	
246	рН-метр	9027801100	Институт физиологии и биофизики
 	Для определения кислотности растворов физиологически активных соединений.
 	5	1302	6510	
247	Вecы аналитические	9016001000	Институт физиологии и биофизики
 	Для определения веса образцов физиологически активных соединений.	2	5910	11820	
248	Двухлучевой УФ-спектрофотометр 
 	9027300000	Институт биохимии	Для определения концентрации веществ в растворах.
 	1	10000	10000	
249	Одноканальный электронный автоматический дозатор
 	9031809800	Институт биохимии	Для отбора фиксированных доз растворов.	5	1000	5000	
250	Центрифуга 	8421192009	Институт водных проблем	Для разделения неоднородных веществ в жидкой среде.
 	1	9630	9630	
251	Сушильный шкаф	8419399008	Институт водных проблем	Для сушки и суховоздушной стерилизации стеклянной и металлической посуды.
 	1	2963	2963	
252	Водяная баня	8419200000	Институт водных проблем	Для обеспечения постоянной температуры воды при исследованиях.
 	1	3704	3704	
253	Плетельные машины модели: ST-12 
 	8447900009	Институт биоорганической химии
 	Для получения плетенной нити хирургического назначения.	4	890	3560	
254	Плетельные машины модели: ST-16 	8447900009	Институт биоорганической химии
 	Для получения плетенной нити хирургического назначения.
 	3	1150	3450	
255	Реал-тайм ПЦР	9032102000	Институт иммунологии	Для получения качественной и количественной копий ДНК материала при диагностике заболеваний.
 	1	50000	50000	
256	Роторный испаритель	8419400009	Институт химии растительных веществ
 	Для концентрирования растворов физиологически активных субстанций.
  	8	2118	16944	
257	Распылительная сушилка 	8419399008	Институт химии растительных веществ
 	Для быстрого одностадийного высушивания растворов путем распыления в вакууме.
 	1	20143	20143	
258	Распылительная сушилка 	8419399008	Институт биоорганической химии
 	Для быстрого одностадийного высушивания растворов путем распыления в вакууме.
 	1	20146	20146	
259	Установка настольная для лиофильной сушки
 	8419399001	Институт химии растительных веществ	Для высушивания растворов физиологически активных субстанций при низкой температуре в вакууме.
 	1	9916	9916	
260	Одноканальный электронный автоматический дозатор
 	9031	Институт химии растительных веществ
 	Для отбора фиксированных доз растворов.
 	10	900	9000	
261	Мини-экструдер	8477200000	Институт химии и физики полимеров
 	Для создания материалов с наноструктурной морфологией с высокими эксплуатационными характеристиками.
 	1	40000	40000	
262	Плетельные машины от фирмы “Кокубун” (Япония)
 	8447900009	Институт биоорганической химии	Для получения плетенной нити хирургического назначения.
 	1	10000	10000	
263	Распылительная сушильная установка фирмы
 	8419399008	Институт химии и физики полимеров	Для быстрого одностадийного высушивания полимерных растворов путем распыления в вакууме.
 	1	36700	36700	
264	Высокочастотная сейсморазведочная станция 
 	9015801100	Институт геологии и геофизики	Для изучения верхней части земной коры.
 	1	40000	40000	
265	Спектрофотометр
	9027300000	Институт генетики и экспериментальной биологии растений
 	Для спектральных измерений ДНК, РНК и белков нуклеиновых кислот.
 	1	16000	16000	
266	рН-метр
 	9027801100	Институт генетики и экспериментальной биологии растений
 	Для измерения рН сред щелочных и кислых растворов. 	2	3000	6000	
267	Ламинарные боксы 
 	8414808009	Институт генетики и экспериментальной биологии растений
 	Для проведения стерильных работ с биоматериалом растений.
 	2	9000	18000	
268	Набор автоматических пипеток 	9018311000	Институт генетики и экспериментальной биологии растений
 	Для отбора малых количеств жидкости при проведении генно-инженерных опытов. 
 	2	1500	3000	
269	Качалка для культуры тканей 	8421192009	Институт генетики и экспериментальной биологии растений
 	Для биотехнологического выращивания клеток и тканей с целью получения трансгенных растений. 
 	1	5000	5000	
270	Микроволновая муфельная печь
 	8514108000	Институт общей и неорганической химии
 	Для пробоподготовки при научных исследованиях с помощью нагрева и стерилизации образцов.
 	1	26000	26000	
271	Атомно-абсорбционный спектрофотометр пламенный
 	9027300000	Институт общей и неорганической химии
 	Для элементного анализа веществ различного происхождения с помощью их спектров поглощения.
 	1	38000	38000	
272	Спектрофотометр 	9027300000	НПЦ “Ботаника”	Для количественного определения веществ, активности ферментов и др. с помощью спектров поглощения и пропускания.
 	1	25000	25000	
273	Климатическая камера	9032102000	НПЦ “Ботаника”	Для создания параметров окружающей среды при поведении исследований с культурой клеток и тканей.
 	1	18000	18000	
274	Стационарный GPS прибор 
 	9015809100	Институт сейсмологии	Для определения (3d) координат местности, для проведения комплексно-научных изыскательских работ в естественной науке. Измерение современных движений земной коры и выявление полей напряжений, которые связаны с формированием очага и проявлением вследствие сильных землетрясений.
 	2
	22000	44000	
275	Ионозонд “ЛАНЬ”.	9027300000	Институт сейсмологии
 	Для оценки и измерения вариации параметров ионосферы Земли.
 	1	48000	48000	
276	Масс-спектрометр с тройным квадруполем и ионной ловушкой, совмещенный с жидкостным хроматографом 
 	9027200000	Институт биоорганической химии	Для разделения сложной смеси веществ с последующим определением молекулярного веса и строения.	1	227500	227500	
277	Диффрактометр для фазового анализа
 	9027300000	Институт биоорганической химии	Для фазовой идентификации кристаллических образцов с помощью дифракции рентгеновских лучей.
 	1	173014	173014	
278	Спектрофотометр инфракрасной области
 	9027300000
	Институт химии растительных веществ	Для регистрации спектров поглощения и пропускания веществ в инфракрасной области спектра.
 	1	10000	10000	
279	Ультразвуковой диспергатор с пилотной установкой для получения полимерных композиций 
 	8419899890	Институт химии и физики полимеров	Для получения полимерных композиций и диспергирования полимерных систем до наноразмеров.
 	1	50000	50000	
       
        	2382000	
      
Министерство сельского и водного хозяйства
       	
280	Электротормозные компьютеризованные стенды 	9031200000
	УзНИИ механизации и электрификации сельского хозяйства	Для тестирования двигателей внутреннего сгорания мощностью 80 и 250 кВт в полевых и лабораторных условиях.
 	1	243519	243519	
281	Приборы анализа серы и углерода 	9027809700
	УзНИИ животноводства	Для проведения зоотехнических анализов по определению содержания количества серы и углерода в кормах и продуктах животноводства.
 	1	62222	62222	
282	Кормоуборочный комбайн “Полесье FS-80Е”	8433591900
	УзНИИ животноводства	Для скашивания трав и кормовых культур, выращиваемых на опытных полях института в целях изучения кормовых культур для создания кормовой базы животноводства.
 	1	186667	186667	
     
      	492 408	
     
Министерство высшего и среднего специального образования
       	
283	СВЧ система	9031809800	НИИ прикладной физики при Национальном университете Узбекистана
 	Для обеспечения сверхвысокочастотным питанием электронного ускорителя “Микротрон-22”.
 	1	150000	150000	
284	Турбомолекулярный насос	8414102500	НИИ прикладной физики при Национальном университете Узбекистана
 	Для создания высокого вакуума в электростатическом ускорителе “СОКОЛ”, уникальном объекте - базовой установке института, используемом при элементном и структурном анализе состава веществ.
 	1	10000	10000	
285	Дозиметры 	9022290000	НИИ прикладной физики при Национальном университете Узбекистана
 	Для измерения дозы излучений, создаваемых при работе ускорителя “СОКОЛ” и контроля доз ядерных излучений, получаемых работающим персоналом при его работе.
 	1	10000	10000	
286	Насос НМДО	8414102500	НИИ прикладной физики при Национальном университете Узбекистана
 	Для создания высокого вакуума в электростатическом ускорителе “СОКОЛ”, уникальном объекте - базовой установке института, используемом при элементном и структурном анализе состава веществ.
 	1	32000	32000	
287	Гамма источники 	9022909000	НИИ прикладной физики при Национальном университете Узбекистана
 	Для калибровки спектрометров ядерных излучений по абсолютной эффективности и энергии.	1	5500	5500	
288	Спектрометр-радиометр гамма- и бета-излучений 	9022290000	НИИ прикладной физики при Национальном университете Узбекистана
 	Для регистрации гамма- и бета-излучений от объектов окружающей среды и контроля радиоэкологического состояния этих объектов.
 	1	23700	23700	
289	Дозиметр-радиометр 	9022290000
	НИИ прикладной физики при Национальном университете Узбекистана
 	Для измерения дозы излучений альфа-, бета-, гамма- и нейтронного излучения, получаемых при работе электронного ускорителя “Микротрон-22”.
 	1	5600	5600	
        
        	236 800	
       
Министерство здравоохранения
     	
290	Жидкостной хроматограф 	9027200000
	НИИ Санитарии, гигиены и профзаболеваний
 	Для разделения и количественного определения количеств нелетучих веществ в окружающей среде. С его помощью можно получить оценку различных веществ в окружающей среде.
 	1	50000	50000	
291	ICP-спектрометр	9027300000
	НИИ Санитарии, гигиены и профзаболеваний
 	Для определения субмикроскопического количества химических элементов и изучение проблем уровня загрязненности окружающей среды.
 	1	25000	25000	
292	Электронный микроскоп	9012101000	Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи
 	Для изучения ультрамикроскопического строения клеток при очень высоком разрешении (в миллионы раз).	1	160000	160000	
293	Проточный цитофлуориметр	9018200000	Республиканский патолого-анатомический центр
 	Для автоматического разделения и сортировки классов иммунных клеток (Т-В-лимфоциты и т. д.). 	1	30000	30000	
294	Секвенатор на 16
капилляров	9027200000	Республиканский патолого-анатомический центр
 	Для расшифровки и анализа участков генов. Дает возможность выявления новых видов мутаций генов, которые могут служить причинами старения и возникновения заболеваний. 
 	1	115 000	115000	
295	Секвенатор на 16
капилляров	9027200000	НИИ гематологии и переливания крови	Для расшифровки и анализа участков генов, ответственных за развитие различных наследственных заболеваний (в том числе кроветворной системы). Дает возможность выявления новых измененных участков генов, определяющих частоту заболеваний в популяции. 
  	1	115000	115000	
        
     	495 000	
Всего за 2012 год
 	3 606 208	
Общий итог
 	10 000669	

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2008 г., N 46, ст. 454