ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
АДЛИЯ ВАЗИРЛИГИ ТОМОНИДАН
РЎЙХАТГА ОЛИНГАН 
03.11.2015 й.
N 2396-1

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
СОЈЛИЄНИ САЄЛАШ ВАЗИРИНИНГ
08.10.2015 й.
N 37

БУЙРУЈИ

Тиббий фаолиятнинг тегишли тури, іажми ва типини
амалга ошириш учун зарур бўлган моддий-техник базага,
тиббиёт асбоб-ускуналарига ва бошєа техника воситаларига,
шу жумладан тиббиёт анжомларига бўлган минимал
талабларга єўшимчалар киритиш тўјрисида

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамасининг 2012 йил 29 мартдаги 92-сон "Тиббий фаолиятни лицензиялаш тартибини такомиллаштириш тўјрисида"ги єарорига мувофиє БУЮРАМАН:

1. Ўзбекистон Республикаси сојлиєни саєлаш вазирининг 2012 йил 3 октябрдаги 281-сон буйруји (рўйхат раєами 2396, 2012 йил 23 октябрь) (Ўзбекистон Республикаси єонун іужжатлари тўплами, 2012 й., 43-сон, 500-модда) билан тасдиєланган Тиббий фаолиятнинг тегишли тури, іажми ва типини амалга ошириш учун зарур бўлган моддий-техник базага, тиббиёт асбоб-ускуналарига ва бошєа техника воситаларига, шу жумладан, тиббиёт анжомларига бўлган минимал талабларга иловага мувофиє єўшимчалар киритилсин.

2. Мазкур буйрує расмий эълон єилинган кундан эътиборан уч ой ўтгач кучга киради.

Вазир                                                                           А. Алимов

Буйруєєа
ИЛОВА

Тиббий фаолиятнинг тегишли тури, іажми ва типини
амалга ошириш учун зарур бўлган моддий-техник базага,
тиббиёт асбоб-ускуналарига ва бошєа техника воситаларига,
шу жумладан тиббиёт анжомларига бўлган минимал
талабларга киритилаётган єўшимчалар

1. 11-банд єуйидаги мазмундаги хатбошилар билан тўлдирилсин:
"Нефрология ихтисослик турида гемодиализ муолажасини ўтказиш учун єўшимча равишда єуйидаги тиббиёт асбоб-ускуналари ва анжомлари бўлиши лозим:
гемодиализ аппарати тўплами;
музлаткич; 
дезинфекция эритмалари учун кювет;
сийдик чиєариш катетери (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);
корнцанг (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);
єайчи (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);
пинцет (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);
зонд (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);
цапка (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);
буйраксимон лоток (2 донадан кам бўлмаслиги лозим).". 

2. 12-банд єуйидаги мазмундаги хатбошилар билан тўлдирилсин:
"Нефрология ихтисослик турида гемодиализ муолажасини ўтказиш учун єўшимча равишда єуйидаги тиббиёт асбоб-ускуналари ва анжомлари бўлиши лозим:
гемодиализ аппарати тўплами;
дезинфекция эритмалари учун кювет;
сийдик чиєариш катетери (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);
корнцанг (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);
єайчи (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);
пинцет (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);
зонд (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);
цапка (2 донадан кам бўлмаслиги лозим);
буйраксимон лоток (2 донадан кам бўлмаслиги лозим).". 

3. Мазкур єўшимчалар Ўзбекистон Республикаси Савдо-саноат палатаси билан келишилган.

"Ўзбекистон Республикаси єонун іужжатлари тўплами",
2015 йил 9 ноябрь, 44-сон, 566-модда