ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
АДЛИЯ ВАЗИРЛИГИ ТОМОНИДАН
РЎЙХАТГА ОЛИНГАН
03.07.2018 й.
N 2736-2

 
ЭЛЕКТР ЭНЕРГЕТИКАДА
НАЗОРАТ БЎЙИЧА ДАВЛАТ
ИНСПЕКЦИЯСИНИНГ
12.06.2018 й.
N 7
	ЎЗБЕКИСТОН
СТАНДАРТЛАШТИРИШ, МЕТРОЛОГИЯ
ВА СЕРТИФИКАТЛАШТИРИШ
АГЕНТЛИГИНИНГ
12.06.2018 й.
N К-13

ЄАРОРИ

Маиший истеъмолчиларнинг электр энергиясини
іисобга олиш приборларини єиёслашдан ўтказиш
тартиби тўјрисидаги низомга ўзгартиришлар ва
єўшимча киритиш іаєида

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамасининг 2018 йил 12 январдаги 22-сон "Электр энергияси ва табиий газдан фойдаланиш тартибини такомиллаштиришга доир єўшимча чора-тадбирлар тўјрисида"ги єарорига мувофиє Электр энергетикада назорат бўйича давлат инспекцияси ва Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш агентлиги ЄАРОР ЄИЛАДИ:

1. Электр энергетикада назорат бўйича давлат инспекцияси ва Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш агентлигининг 2015 йил 30 октябрдаги 6, к-8-сон єарори (рўйхат раєами 2736, 2015 йил 1 декабрь) (Ўзбекистон Республикаси єонун іужжатлари тўплами, 2015 й., 48-сон, 610-модда) билан тасдиєланган Маиший истеъмолчиларнинг электр энергиясини іисобга олиш приборларини єиёслашдан ўтказиш тартиби тўјрисидаги низомга иловага мувофиє ўзгартиришлар ва єўшимча киритилсин. 

2. Мазкур єарор расмий эълон єилинган кундан эътиборан кучга киради.

Электр энергетикада назорат бўйича
давлат инспекцияси бошлији

Д. Исаєулов	
Ўзбекистон стандартлаштириш,
метрология ва сертификатлаштириш
агентлигининг бош директори	 
 
А. Каримов	

Єарорга
ИЛОВА

Маиший истеъмолчиларнинг электр энергиясини
іисобга олиш приборларини єиёслашдан ўтказиш
тартиби тўјрисидаги низомга киритилаётган
ўзгартиришлар ва єўшимча

1. Муєаддимадаги "2009 йил 22 августдаги 245-сонли" деган сўзлар "2018 йил 12 январдаги 22-сонли" деган сўзлар билан алмаштирилсин.

2. 4-банд єуйидаги мазмундаги хатбоши билан тўлдирилсин:
"Ўзбекистон Республикасида электр энергияси ва табиий газ назорати ва іисобининг автоматлаштирилган тизимини жорий этиш лойиіаси доирасида ўрнатиладиган іисобга олиш приборларининг єиёслашдан ўтказилиши "Ўзстандарт" агентлиги томонидан хар 10 йилда амалга оширилади.".

3. 6-банд єуйидаги таірирда баён этилсин:
"6. Іисобга олиш приборини навбатдаги єиёслашдан ўтказиш электр таъминоти корхонаси ёки Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси іузуридаги Мажбурий ижро бюроси (бундан буён матнда Бюро деб юритилади) ташаббуси билан ўтказилганда, єиёслашдан ўтказиш билан бојлиє барча харажатлар іудудий электр тармоєлари корхонаси томонидан амалга оширилади, мазкур Низомнинг 34-бандида назарда тутилган іоллар бундан мустасно.".

4. 10-бандда:
учинчи хатбоши чиєариб ташлансин;
тўртинчи - олтинчи хатбоши тегишлича учинчи - бешинчи хатбоши деб іисоблансин.
тўртинчи хатбоши чиєариб ташлансин;
бешинчи хатбоши тўртинчи хатбоши деб іисоблансин.

5. 11, 14 ва 15-бандлар ўз кучини йўєотган деб топилсин.

6. 18-банддан биринчи хатбоши чиєариб ташлансин.

7. 19-банд єуйидаги таірирда баён этилсин:
"19. Іисобга олиш приборини ечиб олишда ваколатли ходим ва Бюро вакили истеъмолчи иштирокида іисобга олиш прибори ва ўрнатилган пломбаларнинг бутлигини текшириб, іисобга олиш прибори ечиб олинганлиги іаєида тўрт нусхада далолатнома тузади. Бунда далолатноманинг бир нусхаси истеъмолчига берилади, иккинчи ва учинчи нусхалари электр таъминоти корхонасида ва Бюрода єолади іамда тўртинчи нусхаси давлат метрология хизмати органига таєдим этилади.".

8. 34-банддаги "2009 йил 22 августдаги 245-сонли" деган сўзлар "2018 йил 12 январдаги 22-сонли" деган сўзлар билан алмаштирилсин.

9. 36 ва 37-бандлар єуйидаги таірирда баён этилсин:
"36. Ваколатли ходим томонидан єиёслашдан ўтказилган іисобга олиш прибори Бюро ходими иштирокида ўрнатилиб, приборнинг клеммник єопєоји (схемаси) іудудий электр тармоєлари корхонаси ва Бюронинг белгиланган намунадаги пломбалари билан пломбалангандан сўнг, истеъмолчига іисобга олиш приборининг єиёслашдан ўтганлиги іаєидаги сертификатнинг асл нусхасини беради.
37. Іисобга олиш прибори ўрнатилиб пломбалангандан сўнг, бу іаєида уч нусхада далолатнома тузилади. Далолатномада іисобга олиш приборининг тури, завод раєами, ишлаб чиєарувчининг товар белгиси ва унинг ўрнатилган ваєтдаги кўрсаткичлари іамда бошєа зарур маълумотлар єайд этилади.
Далолатнома ваколатли ходим ва Бюро вакили іамда истеъмолчи томонидан имзоланади. Далолатноманинг бир нусхаси истеъмолчига берилади, иккинчи ва учинчи нусхалари эса, электр таъминоти корхонасида ва Бюрода саєланади.".

10. Мазкур ўзгартиришлар ва єўшимча Ўзбекистон Республикаси Хусусийлаштирилган корхоналарга кўмаклашиш ва раєобатни ривожлантириш давлат єўмитаси, "Ўзбекэнерго" акциядорлик жамияти ва Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси іузуридаги Мажбурий ижро бюроси билан келишилган.

Єонун іужжатлари маълумотлари миллий базаси (www.lex.uz),
2018 йил 4 июль

"Ўзбекистон Республикаси єонун іужжатлари тўплами",
2018 йил 9 июль, 27-сон, 561-модда